## ф.1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
|  |  |  | ПАО "ЗиТ" |  |  | электросетевой организации _____________________________________ за | 2019 | год
Дата |  | Обосновывающие данные для расчета * (Данные оперативного журнала учета) |  |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
январь | [9 empty] | 37
февраль | [9 empty] | 37
март | [9 empty] | 37
апрель | [9 empty] | 37
май | [9 empty] | 37
июнь | [9 empty] | 37
июль | [9 empty] | 37
август | [9 empty] | 37
сентябрь | [9 empty] | 37
октябрь | [9 empty] | 37
ноябрь | [9 empty] | 37
декабрь | [9 empty] | 37
37
37
37
37
37
37
37
37
|  |  | Генеральный директор |  |  | А.Н. Шутов
|  |  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## ф.1.2.
заполняем
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
электросетевой организации ПАО "ЗиТ"
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2019 | г. число точек присоединения, шт. - (N тп) |  | 37 |  |  |  | Максимальное значение - по гр. 4 формы 1.1 -
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Сумма по гр. 3 формы 1.1
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0
Генеральный директор |  |  |  |  | А.Н. Шутов
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф.8.1.
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[16 empty] | 2019 |  | год
ПАО "ЗиТ"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [14 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | х | х | х | 0;1
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [17 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [17 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [17 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [17 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Генеральный директор | [6 empty] | А.Н. Шутов
(должность) | [6 empty] | (Ф.И.О.) | [15 empty] | (подпись)

## Ф.8.3.
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
[5 empty] | за | 2018 |  | год
ПАО "ЗиТ"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | [5 empty] | Метод определения
1 |  | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт., (Nt) |  |  |  |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
28
1.1 |  | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. |  |  |  |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
28
2 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. |  |  |  |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
39
3 |  | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. |  |  |  |  | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3)
0
4 |  | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
0
Генеральный директор |  |  |  | А.Н. Шутов
Должность |  |  | Ф.И.О. | [5 empty] | Подпись

## Ф.2.1.
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОТОРЫХ, НАЧАЛИСЬ С 2014 И ДО 2018 ГОДА
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности Ин
ПАО "ЗиТ"
|  |  | (наименование территориальной сетевой организации) | [7 empty] | 2019 г.
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2 |  | 1
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 2 |  | 2 |  | 100 | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 1 |  | 1 |  |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 1 |  | 1 |  |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2 |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2 |  | 3
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2 |  | 4
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 5
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | обратная | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2 |  | 6
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 0.001 |  | 0 | обратная | 2
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
|  | Генеральный директор |  |  | А.Н. Шутов
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## Ф.2.2.
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности Ис
ПАО "ЗиТ"
|  |  | (наименование территориальной сетевой организации) | [6 empty] | 2019 г.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное |  |  | 15 |  | 15 | 100 | обратная | 0.5
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 1.2. Среднее время, необходимое |  |  | 60 |  | 60 | 100 | 0 | 0.5
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 60 |  | 60 | 100 | обратная | 0.5
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 60 |  | 60 | 100 | обратная | 0.5
| 1.3. Количество случаев отказа от |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 0 |  | 0 | - | - | 0.5 |  | 2
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | - | 0.5 |  | 3
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 0.5
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 1 | 0 | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | 0 |  | 0 | - | - | 0.2 |  | 4
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | - |  | - | - | - | 0.425
|  | Генеральный директор |  |  | А.Н. Шутов
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Ф.2.3.
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи Рс
ПАО "ЗиТ"
|  |  | (наименование территориальной сетевой организации) | [7 empty] | 2019 г.
|  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  |  | плановое (П)
|  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  |  | - |  |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.2. Количество принятых мер по |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.3. Количество обращений, |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.4. Количество обращений |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.5. Количество отзывов и |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 100 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  |  | - |  |  | - | - | - | 2 |  | 3
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | обратная | 2
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориальной |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 | 100 | 0 | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 | 100 | прямая | 2
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | обратная | 2 |  | 4
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  | 0 |  |  | 0
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  |  | - |  |  | - | - | - | 2 |  | 5
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  |  | - |  |  | - | - | - | 2
|  | Генеральный директор |  |  |  | А.Н. Шутов
| (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)

## ф.3.1.
Приложение № 3
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
[6 empty] | в период |  | 2019 г.
[6 empty] | 0 | ПАО "ЗиТ" | [6 empty] | по заявкам договор (с ТУ) на ТП д.б.направлен в теч.30 дн.со дня получения заявки или со дня утверждения размера платы по индивид.проекту (в теч.30 дней в РРО для расч.платы по индивид.проекту)
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  |  |  | Наименование | [8 empty] | Число, шт.
1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 3
1. |  |  |  |  | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | [7 empty] | 1
2. |  |  |  |  | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | [7 empty] | 1
3. |  |  |  |  | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | [7 empty] | 1
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр)
| Пзаяв_тпр = Nзаяв_тпр / max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) = | [9 empty] | 1
|  |  | Генеральный директор | [7 empty] | А.Н. Шутов
|  | (должность) | [7 empty] | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф.3.2.
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
[6 empty] | в период | 2019 г.
ПАО "ЗиТ"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  |  |  | Наименование | [6 empty] | Число, шт.
1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3
1. |  |  |  |  | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | [5 empty] | 1
2. |  |  |  |  | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | [5 empty] | 1
3. |  |  |  |  | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) | [5 empty] | 1
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети (Пнс_тпр)
| Пнс_тпр = Nсд_тпр / max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) = | [7 empty] | 1
|  |  | Генеральный директор | [5 empty] | А.Н. Шутов
|  | (должность) | [5 empty] | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф.3.3.
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации
[6 empty] | в период | 2019 г.
ПАО "ЗиТ"
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  |  |  | Наименование | [6 empty] | Число, шт.
1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3
1. |  |  |  |  | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | [5 empty] | 0
2. |  |  |  |  | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (Nочз_тпр) | [5 empty] | 0
3. |  |  |  |  | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) | [5 empty] | 1
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр)
| Пнпа_тпр = Nочз_тпр / max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) = | [7 empty] | 1
|  |  | Генеральный директор | [5 empty] | А.Н. Шутов
|  | (должность) | [5 empty] | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф.8.1.1
Форма_8.1.1 - Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации
2019 год
ПАО "ЗиТ"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16
1 | ОГЭ | ТП-835 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
…
i
Генеральный директор | [6 empty] | А.Н. Шутов
(должность) | [6 empty] | (Ф.И.О.) | [5 empty] | (подпись)

## Ф.1.5.
Форма 1.5 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ПАО "ЗиТ"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) |  | Значение показателя на:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | [7 empty] | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.0087 |  |  | 0.0085695 |  |  | 0.008541 |  |  |  | 0.0084128 |  |  | 0.0082867
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | [7 empty] | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | [7 empty] | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[8 empty] | 0.8975 |  |  | 0.8975 |  |  | 0.8975 |  |  |  | 0.8975 |  |  | 0.8975
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
|  |  | Генеральный директор |  |  |  | А.Н. Шутов
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) | [9 empty] | (подпись)
2 Информация предоставляется справочно.

## Ф.2.4.
Форма 2.4 - Плановые значения
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей,
на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования*
ПАО "ЗиТ"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя |  |  |  |  | Значение показателя на:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019
[6 empty] | (год) |  | (год) |  | (год) |  |  | (год) |  | (год)
| Ин |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 1.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 1.2. а) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 1.2. б) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 1.2. в) |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 1.2. г) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.2. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 4. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 5.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  | 0.001
| 6.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Ис |  |  |  | 0.425 |  | 0.425 |  | 0.425 |  |  | 0.425 |  | 0.425
| 1.1. |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15
| 1.2. а) |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60
| 1.2. б) |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60
| 1.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 3.2. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 4.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Рс |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
| 1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 2.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.4. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.5. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2.6. |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4
| 3.1. |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | 7
| 3.2. а) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3.2. б) |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 0.005
| 3.2. в) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4.1. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 5.2. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  |  | 0.8975 |  | 0.8975 |  | 0.8975 |  |  | 0.8975 |  | 0.8975
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
|  | Генеральный директор |  | А.Н. Шутов
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)

## ф.1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ПАО "ЗиТ"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 60.53 | св-во № 237056 от 19.08.2004 г. серия 63-АБ
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 60.47 | св-во № 237056 от 19.08.2004 г. серия 63-АБ
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 99.9% | (п. 1.1/п.1)
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 37 | (значение из формы п.1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 262
5 | Средняя летняя температура, 0С | 20.92
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | (форма 9.1)
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7 | (форма 9.2)
| Генеральный директор |  | А.Н. Шутов
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## ф.4.1 2019
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ПАО "ЗиТ"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр), Птпр = 0,4 х Пзаяв_тпр + 0,4 х Пнс_тпр + 0,2 х Пнпа_тпр |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо), Птсо = 0,1 х Ин + 0,7 х Ис + 0,2 х Рс |  |  | 11 |  | 0.8975
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.008541
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.8975
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | Для ТСО, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018г.
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | Для ТСО, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018г.
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | Для ТСО, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018г.
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний
Генеральный директор |  |  | А.Н. Шутов
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## ф.4.2 2019
(Образец)
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ПАО "ЗиТ"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | 1
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | Для ТСО, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018г.
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб, (Коб. = α х Кнад + β1 х Ккач1 + β2 х Ккач2) |  |  | Пункт 5 |  | 0.65
Генеральный директор |  |  | А.Н. Шутов
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись